ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования системы очистки бытовых стоков

| 1. | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Расположение объекта: |
| 2. | Контактное лицо: |
|  | Телефон: |
| 3. | E-mail: |

| 1. | Исходные данные: |
| --- | --- |
| 1.1. | Объем водоотведения максимальный суточный | м3/сут |  |
| 1.2. | Объем водоотведения максимальный часовой (указать периодичность и продолжительность пика) | м3/час |  |
| 1.3 | Трубопровод подачи на очистные самотечный/ напорный (бар, кПа). Глубина заложения по низу подводящего трубопровода. | Ду, бар, кПа, м |  |
| 1.4. | Режим работы предприятия (смены/ сезонность работы предприятия и т.п.) |  |  |
| 1.5. | Расчетная температура наружного воздуха | оС |  |
| 1.6. | Минимальная температура поступающих сточных вод | оС |  |
| 1.7. | Способ размещения сооружений (подземное/наземное -в контейнерах/здании Поставщика/Заказчика) |  |
| 1.8. | Требования к системе автоматизации (минимальная комплектация/ релейные схемы/ контроллер (тип+требования к КИПиА и сигналам, наличие АРМ и пр.)/ другие (указать)) |  |
| 1.9. | Место сброса очищенных вод (водоем - наименование/ категория, рельеф, использование в обороте, коллектор) |  |
| 1.10 | Требования к обеззараживанию осадков/отходов (да/нет) |  |
| 2. | Показатели поступающих сточных вод по контролируемым показателям: |
| п/п | Обозначение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 2.1. | В.В. | Взвешенные вещества** | мг/дм3 |  |
| 2.2. | НП | Нефтепродукты (желательно указать источник образования - отмывка емкостей, льяльные воды и тп.) | мг/дм3 |  |
| 2.3. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 2.4. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 2.5. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 2.6. | Nобщ | Общий азот | мг/дм3 |  |
| 2.7. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/дм3 |  |
| 2.8. | NO3→N | Нитратный азот | мг/дм3 |  |
| 2.9. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/дм3 |  |
| 2.10. |  | Жиры и масла | мг/дм3 |  |
| 2.11. |  | Общие колиформы и др. | КОЕ/100 |  |
| 2.12. | Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) | мг/л |  |
| 3.* | Требования к очищенной воде по всем контролируемым показателям (ПДК): |
| п/п | Обозначение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 3.1. | В.В. | Взвешенные вещества | мг/дм3 |  |
| 3.2. | НП | Нефтепродукты | мг/дм3 |  |
| 3.3. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 3.4. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 3.5. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 3.6. | Nобщ | Общий азот | мг/дм3 |  |
| 3.7. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/дм3 |  |
| 3.8. | NO3→N | Нитратный азот | мг/дм3 |  |
| 3.9. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/дм3 |  |
| 3.10. |  | Жиры и масла | мг/дм3 |  |
| 3.11. |  | Общие колиформы и др. | КОЕ/100 |  |
| 3.12. | Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) |  |  |
| 4. | Дополнительно (обязательно указать существующие способы очистки – накопители, сетки и т.д.): |

Дата _________ ФИО _________________________________________

Должность___________________________ подпись________________